概要表

平成14年３月12日

ＬＰガス輸入基地等ＬＰガス中無機水銀含有量分析試験結果概要

（１）調査対象事業所  ４０事業所(輸入基地等)（プロパン３８ ブタン３９）

（２）分析試験結果概要

| 無機水銀濃度 （ｍg/Ｎｍ３） | プロパン（事業所） | ブタン（事業所） |
| --- | --- | --- |
| ＊ ① 0.001未満 | ２８ | ２８ |
| ＊ ② 0.005未満 | ７ | ８ |
| ③ 0.00001~0.001未満 | ２ | ３ |
| ④ 0.001~0.005未満 | １ | ０ |
| ⑤ 0.005以上 | ０ | ０ |

＊ ①及び②は定量下限値未満を意味します。

（参考） 南西石油（株）が製造したＬＰガス中の無機水銀濃度

（平成13年12月16日経済産業省発表資料より）

〇 プロパン：0.05mg／Ｎｍ３未満～2.07 mg／Ｎｍ３

（平成13年12月）

〇 ブ タ ン：1.52mg／Ｎｍ３～2.82 mg／Ｎｍ３

（平成13年12月）

４